ГИМНАЗИЈА „ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

ЈАГОДИНА

Нa oснову чл.20 Статута Гимназије „ Светозар Марковић“ Јагодина, а у вези са чланом 53 Став 3  и чланом 28 Закона о заштити од пожара („Слижбени гласник РС“ број 111/09), Гимназија Јагодина доноси

ПРАВИЛА  ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правила  заштите од пожара у складу са чл. 28 Законом  заштите од пожара („Службени гласник РС“, bрој 111/ 09), који прописује  превентивне мере у циљу унапређења заштите од пожара,  спречавање и отклањање опасности  од последица пожара као и евакуацију радника и ученика Гимназије Јагодина.

Члан 2.

ГИМНАЗИЈА  овим Правилима заштите од пожара утврђује следеће:

-  Мере заштите од пожара и организација заштите од пожара

- Права , обавезе и одговорности Школског одбора, и Директора, стручних и других радника у вези са спровођењем заштите од пожара.

-  Дужности радника  у случају избијанја пожара и учешће у гашењу пожара

-  Обука и провера знања радника о заштити од пожара

-  Техничка опрема и срества за гашење пожара

-  Посебна правила од заштите од пожара у магацинима и котларници

-  Обавезе Гимназије према Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације, оделење у Јагодини.

Члан 3.

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД  ПОЖАРА ОБУХВАТАЈУ:

- Организацију технолошких процеса на начин да ризик од избијања и ширења пожара буде отклоњен, а да у случају његовог избијања буде обезбеђена безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење.

- Заштиту од пожара у зависности од намене објекта са потребним бројем лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара.

- Доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара.

- Начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара.

План евакуације и упутства за поступање у случају пожара и поступак коришћења противпожарних апарата за почетно гашење пожара, истакнута  на видљивим местима по објектима , (графички прикази путева евакуације из оделења, магацина, котларнице и других радних просторија биће приказани, и они су саставни део Правила заштите од пожара Гимназије Јагодина).

Члан 4.

Систем заштите од пожара обухвата скуп мера и радњи за планирање, финансирање, организовање, спровођење и контролу мера и радњи заштите од пожара, за спречавање избијања и ширење пожара, откривања и гашење пожара, спасавање људи и имовине, заштиту животне средине, утврђивање и и отклањање узрока пожара, као и за пружање помоћи код отклањњање последица проузрокованим пожаром.

Члан 5.

Заштита од пожара организује се и непрекидно спроводи у свим објектима  у складу са Законом заштите од пожара, објављен у „ Службеном гласнику РС“ БР. 111/2009 од 29.12.2009 године. Лице Гимназије задуженo је за организовање Заштите од пожара,упознавајући раднике са Законом заштите од пожара, и значења појединих појмова и начела овог Закона.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД  ПОЖАРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Члан 6.

За успешно спровођење мера заштите од пожара у Гимназији неопходно је следеће:

- издвајање потребних финансијских срестава за набавку опреме и срестава за заштиту до пожара

- опремање Објекта потребном  противпожарном опремом у складу са Законом и Планом заштите од пожара

- обука запослених радника , у складу са Програмом основне обуке заштите од пожара

- контролисање спровођења прописаних мера заштите од пожара од стране Стручног радника, Директора,, и надлежних органа од стране Министарства унутрашњих послова , Сектора за ванредне ситуације

- разматрање стања противпожарне заштите и спровођења мера заштите од пожара од стране Школског одбора Гимназије , најмање два пута годишње.

Члан 7.

У цињу контроле и мера и радњи заштите од пожара, за спречавање избијање и ширење пожара, спасавање људи и имовине, заштиту животне средине, утврђивање и отклањање узрока пожара, као и пружање прве помоћи код отклања последица проузрокованих пожаром, примељују се следеће мере :

- При пројектовању и извођењу радова, адаптације реконструкција на постојећим објектима, уградњи уређаја и опреме у тим објектима, одржавању објеката и уређаја и опреме у њима , мора се придржавати Закона и прописа утврђеним техничким нормативима и стандардима Заштите од пожара.

- Сви објекти  морају имати хидрантску мрежу, противпожарне апарате за почетно гашење пожара, и јављаче пожара и путеве евакуације у складу са важећим техничким нормативима и стандардима за ту врсту објекта или просторије.

- Електричне, вентилационе, топлотне, громобранске , канализационе и друге инсталације и уређаји у објекту , морају се извести или уградити у складу са важећим техничким нормативима и стандардима, тако да не представљају опасност од пожара.

- Радник распоређен на пословима одржавања у дужан је да врши контролу исправности и правилног функционисања  инсталације , уређаја и опреме у свим просторијама тако да у случају оштећења не изазове пожар.

- Оправке или прегледи електроинсталација могу контролисати и вршити поправке само Радници одржавања , или друга стручна лица за ту врсту прегледа и поправке уз сагласност Директора . Сви електрокаблови који се налазе на поду морају бити механички заштићени.Електрокаблови који се налазе по таваници објекта и зидовома, морају бути механички заштићени. Електроорманима морају бити аутоматски осигурачи јачине прописане важећим техничким нормативима и стандардима и закључани. Најстрожије је забрањено лицновање старих патрона.Сви електро уређаји и опрема мора бити уземљени, а када нису у употреби , а по завршетку радова  или радног времена морају бити искључени из зидне утикачке кутије.

- У просторијама Гимназије ( радним, помоћним  просторијама ходницима ), забрањена је употреба решоа и грејалица са отвореним спиралама, пластичних решоа, плинских боца.

- Ходници , степеништа , морају бити проходна и имати слободан пролаз сваког момента, забрањено је држати бико какав материјал или материјал који је лако запаљив.

- Свако моторно возило мора имати апарат за почетно гашење пожара( С1 или С2).

- Боце компримираним гасовима и гасовима у течном стању( бутан гас), могу се користити  са важећим техничким нормативима и стандардима и прописима.Нафтни деривати могу се држати у судовима и колима, према важећим прописима и за то на одређеним местима..Кисеоничке боце морају се користити према упутству произвођача, и обезбедити их од механичких оштећења, стабилност боца и придржавати се важећим упутствима и техничким норматива за ту врсту боца.

- Забрањено је прање машина и уређаја запаљивим течностима док су у раду.Моторни бензин, а нарочито етализирани бензин забрањује се употребљавати за одмашћивање, прање, чишћење машина и уређаја док су у раду.

- Забрањено је складиштење у просторијама или магацинима , запаљиве течности, запаљиви гасови, експлозиви, и други лако запаљиви материјали.

- Забрањено је , пушење,употреба отворене ватре,улазак незапосленим лицима, употреба алата који варничи, коришћење грејних уређаја са усијаном површином, и смештај материјала који је склон самозапаљењу, у котларници , магацину хемијских производа, и свим просторијама где пролазе гасне инсталације.

- Смаштај и чување запаљивих течности и гасова, експлозивних и других лако запаљивих материјала, може се вршити само у посебним магацинским просторијама објекта, које су изграђене за ту сврху према важећим нормативима , стандардима и прописима, о смештају и чувању ових материјала.

- У просторијама у којима се при раду употребљавају материје из тачке 13, исте се држе у прописаним посудама, у складу са прописима и упутством произвођача.О мерама забране из ове тачке обавезно се на видном месту истичу одговарајућа упозорења или мере забране.

- При складиштењу материјала у складиштима, посебно се мора водити рачуна о томе да се обезбеде несметани пролази ( путеви евакуације), и одговарајуће растојање ускадиштеног материјала од извора топлоте према важећим прописима Заштите од пожара.

- Рад са отвореном ватром, отвореним пламеном, и уређајима са усијаним површинама , апаратима за заваривање, резање, или лемљење може се обављати у просторијама Објекта, тек што се створе услови за те врсте послова. Одобрење Директора Гимназије, затим да се предузму мере Заштите од пожара, обезбеде срества за гашење пожара, у складу са прописима и нормативима за ту врсту радова.

- Истрошени материјал, масти ,уља, покварене боје, масне крпе, памучни пластични и слични материјали и амбалаже, дрвени отпади, по завршетку радне смене морају се изнети из просторије, и одложити у металне посуде са поклопцем на место које за то одреди Руководилац те службе уз сагласност Лица које обавња послове Заштите од пожара у Гимназији.

- Ротирајућа и клизна лежишта на машинама и уређајима се морају редовно подмазивати и заштитити од продора прашине.

- Пуњење резервоара течним горивима ( лож уљем и моторним бензином ), може се вршити само уз присуство одговорног лица за Заштиту од пожара, при испуњеним прописима и упуствима за ту врсту радова.

- Димљаци, димоводи, вентилациони одводи и ложушни објекти( котларнице), чисте се према прописима и стандардима који важе за Димничарске услуге, о чему се сачињава посебан записник , који потписује радник димничарске организације и лице на пословима Заштите од пожара и Установи.

- На таванском простору или поткровљу  забрањено је  држање било каквог материјала или опреме, изузев опреме и срества за гашење пожара.

- Запаљиве течности не смеју се одливати у канализациону мрежу.

- Забрањено је вршити поправке моторних возила у близини изведених гасоводних инсталација резервоара за лож уље.

- Обавезно је искључивање термо – електричних апарата, уређаја и других грејних тела, одмах након њихове употребе.

- На местима и у просторијама које су угрожене од пожара или експлозије морају се поставити видни натписи о забрани пушења или уношења отворене ватре.

- Вршење запаљивих и других пожарно опасних радњи изван просторија, које су за такве радње одређене посебном одлуком Директора, може се дозволити под условом да су предузете прописане мере за обезбеђење од ризика пожара.

- Уређаји, опрема и срества намењена за гашење пожара, као и уређаји за аутоматску дојаву и сигнализацију пожара или присуство гаса у просторијама могу се користити само ако одговарају важећим техничким нормативима и стандардима и по добијању атеста од овлашћене организације.

Уређаји , опрема и срества за гашење пожара постављају се на приступачна места и видна места у објектима.Могу се користити само за потребе локализирања или гашења пожара.

Уређаји , опрема и срества за почетно гашење пожара, као и уређаји и инсталација за аутоматску дојаву и сигнализацију пожара или присуство гаса у просторијама , одржавају се у исправвном стању, и одржавању и провери се води посебна евиденција.

- За складиштења запаљивих , експлозивних, отровних и других опасних материјала, Гимназија је у обавези да обезбедуи посебан одговарајући складишни простор.Опасне материје морају бити  ускладиштене према важећим техничким нормативима, прописима и упутствима произвођача, и то на следећи начин:

- лож – уље, се може складиштити само у укопаном резервоару, уграђеном за те намене.Забрањено је вршити складиштење ван резервоара.

- запаљиве течности као што су: бензин, ацетон, алкохол, боје и лакови, уља, и сл. могу се складиштити само у минималним количинама неопходним за обављање радног процеса, при чему се мора водити рачуна да нису смештене близу других запаљивих материјала и морају предузети све мере заштите од пожара.

- запаљиви гасови као што су: кисеоник, ацителен, дисугас, и бутан гас, се могу складиштити само у посебном објекту за то изграђен према важећим техничким нормативима и прописима за те намене.

- киселине, као што су: сумпорна, сона, фосфорна и сл. могу се складиштити само у магацину хемије.

Складиштење и чување мањих количина лакозапаљивих и других опасних материја може се вршити у посебним складишним просторијама ( приручним магацинима), с тим што просторије морају бити ватроотпорне, издвојене од радних и просторија, са добром вентилацијом, и под сталном контролом непосредног руководиоца.

У Складишној просторији из предходног става овог члана могу се држати опасне материје у складу са посебном одликом Директора у количинама које су потребне за дневну потрошњу.

- У складишним и магацинским просторијама забрањено је:

- пушење, паљење шибице, свеће, или петролејске лампе

- постављање провизорних или било каквих других електричних инсталација без одобрења Директора , или Лица одговорног за Заштиту од пожарa

- држање течности у отвореној посуди

- претакање запаљивих течности из посуде у посуду

- држање картонске и друге амбалаже у складишним просторијама

- пренос опасних материја у непрописној амбалажи и амбалажи која није прописано означена

- улаз у складиштним просторијама без одобрења магационера

- рад са опасним материјама без личних заштитних срестава

- загревање складишних просторија, варењем, лемњењем, и друге радље отвореним пламеном.

- На улазним вратима складишних и магацинских просторија морају бити постављене плоче упозорења како би било видљиво која се од наведених опасних материја налази у складишном или магацинском простору, и на који начин треба поступити у случају пожара или експлозије.

- У просторијама кроз које пролазе унутрашње гасне инсталације , и у којима се налазе уређаји и опрема прикључени на гас ( котларница), морају бити испоштоване све мере противпожарне заштите, предвиђене Законом заштите од пожара, и правилницима о техничким нормативима за изградњу унутрашњих гасних инсталација и котларнице на гас, и за њихово одржавање и прегледе.

- Гасним уређајима у котларници Установе и уређајима и на унутрашњем гасоводном разводу може руковати радник распоређен на пословима одржавања , као посебно оспособљено лице за руковање гасним уређајима.

- Контролу примене мера противпожарне заштите вршиће лице одговорно за послове Заштите од пожара.

- Контролу и одржавање унутрашњих гасних инсталација и уређаја , вршиће овлашћене организације  у сладу са предвиђеним и важећим Законима и правилницима о техничким нормативима за изградњу унутрашњих гасних инсталација за Котларнице на гас , са којима Гимназија закључи уговор.

- Гимназија  у обавези да у најхитнијем року поступи по примедбама овлашћене организације везано за техничку исправност уређаја и инсталација на гас  и за примену мера противпожарне заштите у тим просторијама.

- На основу ових Правила Директор доноси упутства за коршћење природног гаса, контролу и одржавање унутрашњих гасних инсталација и уређаја.

- у школским лабораторијама , запаљиве течности се смеју држати само у количинама за потребним за једнодневну употребу.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Члан 8.

Превентивно техничке мере и организацију заштите од пожара у Гимназији предузимају следеће структуре руковођења :

- Школски одбор

- Директор

- Секретар школе

- Домар школе

- Лице одговорно за Заштиту од пожара

- Сви радници и ученици Гимназије

Члан 9.

Школски одбор

______________

- Школски одбор Гимназије, доноси „ Правила заштите од пожара“ и друге опште акте везане за Заштиту од пожара;

- накмање два пута годишње , а по потреби чешће разматра извештај Директора о стању противпожарне заштите  Гимназије;

- обезбеђује финансијска срестава за спровођење мера заштите од пожара и за набавку уређаја, опреме и срества за гашење пожара;

- обезбеђује финансујска срества за едукацију Лице одговорно за противпожарну заштиту од пожара;

- разматра инспекцијске и друге налазе , извештаје и решења , и предузима мере у свом делокругу да се утврђени недостаци отклоне у наложеним роковима;

- обезбеђује  потребне услове за благовремено , потпуно и приступачно информисање радника и ученика са стањем организованости и спровођењем наложених мера заштите од пожара:

- врши и друге послове и задатке који доприносе унапређењу заштите од пожара.

- Обавља и друге послове који су му важећим прописима и другим актима школе стављени у надлежност

Члан 10.

Директор

_________________

Директор  у вршењу послова заштите од пожара има следеће права и обавезе:

- предлаже Школском одбору доношење „Правила заштите од пожара“и доношење других општих аката у надлежности Школског одбора;

- Доноси одлуку о доношењу Програма основне обуке радника из области заштите од пожара и друге опште акте за чије је доношење сходно тачкама ових Правила заштите од пожара;

- непосредно је одговоран за организовање заштите од пожара у Гимназији, спровођељем мера заштите од пожара , а нарочито за примену прописаних и наложених мера заштите од пожара;

- у случају да се уочи или константује одређена одступања или недостаци дужан је да одмах предузме мере у циљу отклањања уочених недостатака;

- предлаже Школском одбору разматрање појединих питања из области заштите од пожара и предузима одговарајуће мере за њихово отклањање уочених недостатака;

- два пута годишње , а по потреби или на захтев Школског  одбора и чешће подноси извештај о стању противпожарне заштите ;

- стара се да опрема, уређаји и срества за гашење пожара буду увек исправна, о благовременој замени дотрајалих срестава , о њиховом наменском коришћењу и одржавању;

- својом одлуком именије лице за одговорно за послове заштите од пожара;

- стара се о благовременом и потпуном информисању радника  и ученикаса стањем, мерама и сраествима која се предузимају на спровођењу и унапређивању зашрите од пожара;

- одређује раднику рад дужи од пуног радног времена, када је исти неопходан ради отклаљања опасности и штете од пожара и експлозије

- обуставља извођење наставе , или обављања другог рада у школи у случају да прети опасност од пожара

- у случају појаве пожара, руководи радом на спасавању ученика, радника и других лица , као и имовином Гимназије

- врши премештај радника са једног радног места на друго, када настане неодложна потреба таквог распореда да би се спречио пожар или материјална штета ;

- одлучује о дисциплинској одговорности радника или подноси захтев за утврђивање дисциплинске одговорности радника , и складу са Колективнм уговором или Статутом Гимназије , због повреде радних обавеза везаних за спровођење мера заштите од пожара;

- руководи гашењем пожара до доласка надлежне Ватрогасне јединице;

- врши и друге послове из заштите од пожара који су  му „Законом заштите од пожара“и важећим прописима и овим Правилима и другим општим актима стављени у надлежност.

Члан 11.

Секретар школе

__________________________________

Секретар школе , у вршењу заштите од пожара има следећа права и обавезе:

- одговоран је за стање и спровођење превентивних мера заштите од пожара :

- издају непосредне налоге и упутства за рад радницима који непосредно обављају послове превевентиве заштите од пожара и гашење пожара;

- организује извршавање прописаних обавеза из ових области;

- у случају уочених недостатака у примени мера заштите од пожара, по хитном поступку предузме одговарајуће мере за отклањање недостатака, о истим обавештава Директора;

- у обавези је да да обезбеди да сви радници  упознати са опасностима које им прете од пожара и експлозије на том радном месту;

- сарађује са Лицем за заштиту од пожара, ради доследне и благовремене примене свих утврђених и наложених мера заштите од пожара;

- предлаже Директору мере за унапређење заштите од пожара;

- прати и упозорава Директора на прописе из област Заштите од пожара

- стара се да у одређеном року нови прописи из области Заштите од пожара  ставе  у опште акте којим се регулише Заштита од пожара

- води евиденцију о реализованој обуцу радника и провери знања

- у обавези је да удаљи радника са радног места , који се не придржава мера заштите од пожара, а ако у тој радњи има елемената повреде радних обавеза, да поднесе Директору захтев за покретање дисциплинског поступка;

- у одсуству Директора  , руководи гашењем пожара или евакуацијом   радника;

- по налогу Директора  врше и друге послове у вези организационог функционисања у вези заштите од пожара;

- одговоран је за законит, стручан и ефикасан рад из области Заштите од пожара у школи;

Члан 12.

Одговорно лице Заштите од пожара у Гимназији

_______________________________

Одговорно лице , у вршењу послова заштите од пожара има следећа права и обавезе:

- врши стручне послове из области заштите од пожара;

- спроводи превентивне мере заштите од пожара утврђене законом и другим прописима, овим Правилима и другим општим актима Гимназије;

- води евиденцију о размештају ППА- апарата, хидраната, контролише њихову исправност и предузима мере ради њихове замене, поправке и сервисирања од овлашћених оганизација;

- врши обуку и контролу знања радника из области заштите од пожара, пре и за време рада, нарочито ако се обављају радови који представљају ризик од пожара;

- учествује у припреми предлога општих аката из области заштите од пожара, и након њихових доношења спроводи све утврђене мере које су његовом делокругу;

- на захтев Школског одбора, Директора  или непосредног руководиоца , подноси извештај најмање два пута годишње у вези са проблематиком заштите од пожара;

- редовно контролише спровођење утврђених и наложених мера заштите од пожара;

- редовно извештава Директора и о свим појавама, променама и проблемима из области заштите од пожара, и предлаже о предузимању конкретних мера;

- предлаже, контролише спровођење мера заштите од пожара , приликом адаптације, реконструкције, поправки и сервисирању опреме и уређаја ;

- врши контролу уређаја и опреме , неисправне уређаје и опрему одузима од радника  ако  су ти уређаји и опрема потенцијални узрочници за ризик од избијања пожара;

- прати прописе из области заштите од пожара, као и техничка достигнућа из те области , и у складу са тим предлаже и предузима потребне мере ради унапређења заштите од пожара;

- води потребне евиденције из области заштите од пожара ,

Члан 13.

Домар школе

____________

- да сваког дана , пре почетка рада Школе изврши преглед радних просторија и школског дворишта и утврди исправност инсталација и осталих услова за несметан рад школе

- да после завршеног радног времена обиђе све просторије и у њима отклони опасности  које би могле бити потенцијални узрочници пожара

- да се стара о исправности ППЗ –апарата и хидрантске мреже и да се исти налазе на предвиђеним местима

- у колико утврди неисправност и не може сам да отклони,  дужан је да о томе обавести Директора или Секретара Гимназије

- да се придржава одговарајућих техничких прописа о раду уређаја и инсталација за грејање и исте одржава у исправном стању, а такође и да отклони кварове и недостстке који би могли да узрокују појаве пожара

- обавља и друге послове Заштите од пожара који му се ставе у задатак

- одговоран је за законит, стручан и ефикасан рад из области Заштите од пожара у школи;

Члан 14

Радници и ученици Гимназије

______________________________________

- запослени и ученици, у обавези су да се придржавају свих прописа везаних за организацију заштите од пожара, на начин који обезбеђује потпуну , личну и имовинску сигурност људи и имовине;

- у обавези су да се оспособљавају за мере заштите од пожара;

- непосредно учествују у гашењу пожара, и у евакуацији радника и ученика;

- да се придржавају прописаних упутства, упозорења, забрана, мера заштите од пожара;

- сваку  негативну појаву везану за ризик од избијања пожара пријаве Руководиоцу , или Лицу ЗОП-а, или Директору или Секретару школе, како би се на време интервенисало;

- у обавези су да у случају избијања пожара да предузму мере за гашење пожара у почетној фази, уколико та то поседују способност и уколико то за њих не представља опасност;

Радницима и ученицима забрањује се;

- забрањена употреба решоа по канцеларијама

- забрањена употреба пластичнх електричних  лончића за кафу

- забрањена употреба плинских боца ( свих врста)

- забрањена употреба електричних грејних тела без заштите

- забрањена употреба електричних уређаја, без предходног прегледа од стране Електричара

- забрањује се да врше поправке електричних уређаја

ПРАВА И  ОБАВАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ

______________________________________

Члан 15.

Сви запослени у Гимназији Јагодина у обавези су да се у свом раду и на радном месту придржавају мера заштите од пожара, прописаним Законом и ових правила, као и наложених мера.Сви запослени су основни носиоци послова и задатака заштите од пожара.У овој области запослени имају следећа права и дужности:

- да непосредно учествују у организовању, спровођењу и унапређивању послова и задатака заштите  радника , ученика и имовине ;

- да предузимају , спроводе и придржавају се прописаних мера заштите од пожара

- да затраже помоћ од овлашћених лица  за отклањање узрока угрожавање људи имовине од пожара;

- да буду истинито , потпуно и благовремено обавештени о појавама угрожавања људи и имовине Гимназије, и мерама и радњама које су предузете за отлањање последице угрожавања;

- да се оспособљавају и врше проверу знања за непосредно примењивање мера заштите, отклањања узрока и појава угрожавања од пожара, као њихових последица;

- да у току рада и по завршетку радног времена прате и контролишу рад и исправност машина , уређаја , инсталација и других срестава са којима раде или се налазе у њиховој околини , и да квар или неисправност одмах пријаве надлежној служби у циљу отклањања њихове неисправности, које могу да угрозе безбедност радника;

- да пажљиво рукују са опасним машинама и да примењују све мере заштите при њиховом коришћењу;

- да се старају да приступ њиховом радном месту буде слободан и могућ како би се несметано приступило коришћењу срестава за гашење пожара и других срестава заштите;

- да користе лична заштитна срества  и опрему на прописан начин при раду у лабараторијама;

- да не користе опрему из хидраната, осим у случају пожара;

- да непосредно учествују у гашењу пожара и евакуације радника и ученика, ако то могу да учине без опасности по себе и друга лица и да о томе одмах обавесте надлежне ;

- уколико се запослени  не придржавају мера наведених у члану 15. чине тежу повреду радне обавезе и одговарају дисциплински и материјално;

- све одредбе овог Правилника обавезне су за запослене који су засновали радни однос на неодређено или одређено радно време, све ученике, волонтере, као и раднике других организација који по било ком основу се налазе у Гимназији или користе просторије ;

Оспособљавање радника ГИМНАЗИЈЕ ЈАГОДИНА врши се на следећи начин:

_____________________________________________________________________________

Члан 1

А) ОПШТИ ДЕО

Б) ПОСЕБНИ ДЕО - СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРАВНОГ ЛИЦА И ОБЈЕКАТА

Члан 2

А) ОПШТИ ДЕО

- ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Нормативно уређивање заштите од пожара:

- Правила о заштити од пожара

- Програм основне обуке радника из области заштите од пожара

- План заштите од пожара

- Санациони план

Организовање послова заштите од пожара:

- ватрогасне јединице

- служба заштите од пожара

- лице заштите од пожара и радник задужен за организовање и спровођење      превентивних мера заштите од пожара.

Превентивне мере заштите од пожара:

- уређаји, опрема и средства за гашење пожара

- уређаји и инсталације за откривање, дојаву и гашење пожара

- електричне, вентилационе, топлотне и друге инсталације

- смештај запаљивог материјала

- смештај експлозивних материја, запаљивих течности и гасова

- ватрогасна стаза

- превентивне мере заштите од пожара у јавним објектима различитог садржаја, пословни објекти из области друштвених делатности

-Обавезе у спровођењу мера заштите од пожара:

- обавезе органа унутрашње контроле, пословних органа односно функционера који руководи државним органом, радника са посебним правима, обавезама и овлашћењима, односно руководећих радника у државним органима, као и права и обавезе осталих радника

-Одговорност за неспровођење мера заштите од пожара:

- дисциплинска и материјална одговорност радника као и прекршајна и кривична одговорност свих одговорних лица

- ОСНОВИ ГОРЕЊА

-Горење чврстих материја

-Горење течних материја

-Горење запаљивих гасова и пара

-Експлозије

- УЗРОЦИ НАСТАЈАЊА ПОЖАРА

- Пожари и начин преноса топлоте:

- Провођење – кондукција

- Додир – конвекција

- Зрачење - радијација

-Основни узроци настајања пожара:

- директан додир са пламеном или ужареним материјалом

- електрична струја

- заваривање, резање и лемљење

- атмосферски електрицитет

- самозагревање и самозапаљивање

- топлотно деловање сунца

- механичка енергија

- паљевина

- ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

-Методе гашења пожара

-Средства за гашење пожара:

- вода, пена, прах, угљендиоксид, халони и приручна средства

-Мере заштите при гашењу пожара

-Противпожарна опрема:

- ручни и превозни противпожарни апарати-подела, намена, активирање и руковање

- постављање, чување и контрола апарата за гашење пожара

- хидрантска мрежа за гашење пожара

- опрема

- САВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ГАШЕЊА ПОЖАРА

-Откривање и дојава пожара:

- аутоматски јављачи пожара - јонизациони, термички и оптички, ручни јављач пожара, преносни путеви и сигналне централе

-Савремена опрема и методе гашења пожара:

- избор типа стабилних инсталација  за гашење пожара водом, пеном, прахом, угљендиоксидом и халоном

Члан 3

Б) ПОСЕБНИ ДЕО - СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРАВНОГ ЛИЦА И ОБЈЕКАТА:

КОНКРЕТНЕ ОПАСНОСТИ ОД ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА НА ОСНОВУ СПЕЦИФИЧНОСТИ У ОКВИРУ ГИМНАЗИЈЕ ЈАГОДИНА, А НАРОЧИТО :

- Степен угрожености технолошког процеса делатности која се одвија у оквиру ГИМНАЗИЈЕ Јагодина

Објекат преставља једну организациону целину у оквиру којих се обављају послови  и СРЕДЊЕ ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Објекат ГИМНАЗИЈЕ у ул. Слободана Пенезића- Крцуна бр.1 у Јагодини припада  ДРУГОЈ  категорији пословно – јавних објеката.

Све просторије су тако дефинисане и опремљење да задовоље услове намене. Просторије су наменски грађене (адаптацијом прилагођене),пратећим радним просторијама административног и техничког карактера, укупне површине око 5690 м2.

Објекат који се налазе у склопу  намењењени за пословне услуге, припадају категогорији радних просторија који су наменски грађени и адаптирани за потребе наведених активности. Објекат представљају склоп подрумских приземних и спратних зграда повезаних топлим везама, где свака представља пожарни сектор.

.

У посебном делу овог Програма сви запослени у ГИМНАЗИЈИ морају се упознати са опасностима које су присутне у објектима пословне намене, који припадају групи просторија у којима ради и скупља се већи број УЧЕНИКА, као и са поступком брзе и ефикасне евакуације из објекта.

Посебан део обуке радника у објекту односи се на упознавање и обуку свих запослених са опасностима од пожара које су присутне у пословним јавним објектима у делу доброг познавања опасности које прете од избијања пожара односно начином евакуације присутних у условима панике и задимљености простора.

Кратак опис грађевинских материјала који је грађен објекат P0+2

Објекат је зидан са носећим зидовима од гитер блокова, са системом вертикалних и хоризонталних АБ серклажа. Носећи зидови се поклапају по етажама и распони међуспратних таваница су умерени. Темељи објекта су темељне траке и стопе темеља.

Међуспратне таванице изнад приземља, првог и другог спрата су полумонтажне ситноребрасте, ФЕРТ АБ таванице са испуном од блокова дебљине 20цм. Под простора је изграђен од негоривог метеријала састављен од цементног малтера, проармираног бетона и керамичких плочица. Кровна конструкција је класична дрвена, а прекривач је пластифицирани челични лим ТР лим, ТР 35/237, дебљина лима 6мм, РАЛ 5015 са нагибом кровних равни 10 степени. Објекат има  хидрантску мрежу и противпожарне апарате за почетно гашење пожара, означене путеве евакуације.

Главну конструкцију објекта чине армирано бетонски рамови од вертикалних стубова и хоризонталних греда. Међуспратну и кровну конструкцију чине армиране бетонске плоче. Кровна конструкција је метална са кровним прекривачем - пластифицираним челичним лимом ТР- 35-237 дебљине 6мм са нагибом од 10 степени, која има прихватни систем за заштиту од атмосферског пражњења.

Спољни  и носећи зидови су фасадни сендвич састављен од слојева: продужени малтер+гитер блок. Преградни зидови су од опеке.

Под простора је изграђен од негоривог материјала, састављен од бетона и набијеног бетона и керамичких плочица и винас плочица

Подна плоча је изграђена од негоривог материјала, бетона дебљине 10 цм. Под простора је гладак и задовољава услове обзиром да се простор може сматрати неугроженим ( зоном сигурности).

Мере заштите од пожара, ГИМНАЗИЈЕ (и с тим у вези права и дужности радника)

Дужности и права свих запослених ГИМНАЗИЈЕ:

Спровођење мера заштите од пожара утврђених Законом о заштити од пожара, општим нормативним актима и Планом заштите од пожара.

Радници са посебним овлашћењима дужни су да врше анализу стања заштите од пожара најмање једном годишње и на основу тога предузимају одговарајуће мере за побољшање и унапређење заштите од пожара.

Дужности и права радника – ОДГОВОРНОГ ЛИЦА на спровођењу превентивно техничких мера обухваћене нормативима ГИМНАЗИЈЕ у оним деловима који се односе на његову функцију.

Дужност и право свих запослених радника ГИМНАЗИЈЕ је да се обуче из области заштите од пожара, као и о поступцима код евакуације и запослених из објекта.

На основу процене угрожености од пожара, односно физичко-хемијским особинама материјала који се користе у просторијама објеката могући су пожари класе А, Б, Ц. Класификација могућих пожара извршена је према стандарду SRPS. Z. C2 003 , тј. коригована са SRPS I СО 3941/94.

Пожари класе А - пожари чврстих материја са стварањем жара при горењу (дрво, папир, угаљ, текстил, и сл.). За гашење ових пожара користи се вода са додатком или без додатка, а изузетно пена или прах.

Пожари класе Б – пожари запаљивих течности (пожари без жара, бензин, уља, масти, лакови, восак, смола, катран). За гашење ових пожара користи се вода, пена, прах, халони, угљендиоксид.

Пожари класе С – пожари запаљивих гасова ( земни гас, ацитилен, метан, пропан, бутан). За гашење ових пожара користи се прах, халон.

На основу очекиваних класа пожара (могући су пожари класе А, Б, Ц), предвиђена су и одговарајућа средства за гашење: гашење водом (хидрантска мрежа), апарати пуњени прахом, апарати пуњени угљендиоксидом, и то ручни.

Техничке карактеристике усвојених апарата:

Из групе апарата за гашење сувим прахом, предвиђени су ручни апарати ознаке ''S'', који су усаглашени са стандардома SRPS Z.C2.035.

Из групе апарата за гашење угљен диоксидом, предвиђени су ручни апарати ознаке ''CО2'', усаглашени са стандардом SRPS Z.C2.040.

Организација службе за заштиту објекта од пожара

На основу очекиване класе пожара, користимо следећа средства за гашење пожара, прах и угљендиоксид ( S и CO2). Мобилни противпожарни апарати су размештени по просторијама који се штите. Постављени су на уочљивом и лако приступачном месту. Објекат располаже са 3 хидраната, унутрашња и 11 ПП-апарата. Распоред приказан у графичким приказима.ГИМНАЗИЈА ЈАГОДИНА  је удаљена од Варогаснoг дома Јагодина 1600м. У случају избијања пожара , а при дојави о пожару, Ватрогасној јединици је потребно око 3 минута да стигне до Објекта.

II        ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА

Тактика гашења пожара помоћу усвојених апарата.

III       ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

Обука се састоји од теоретског и практичног дела – демонстрирање употребе апарата и средстава за гашење пожара са којима се располаже у објектима правног лица и практичне провере знања.

Члан 4

Практична провера знања врши се усменим и писаним путем – тестирањем, после извршене теоретске обуке.

Члан 5

Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене, најкасније и року од једне године од дана ступања запосленог на рад.

Основну обуку и практичну проверу знања запослених обавља лице које ради на пословима заштите од пожара.

Обука траје три наставна часа.

Провера знања запослених врши се једном у три године.

ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ

_____________________________________________________________

Члан 16.

Сваки запослени у ГИМНАЗИЈИ је у обавези да гаси пожар , ако то може да уради без опасности по себе или друге раднике.У случају да запослени не може сам да угаси почетни пожар у обавези је хитно да обавести дежурног радника на портирници  и позову Ватрогасну јединицу у Јагодини на број 93.

Радник који је први приметио ватру или дим, има следеће обавезе:

- да гласно узвикне ПОЖАР , и укључи аларм;

- да се предузму поступне мере за непосредну акцију гашења пожара, искључење струје, затварања гаса на главном вентилу;

- да одмах приступи гашењу расположивим и приступачним срествима и налближим мобилним ватрогасним апаратима;

- забрањује се коришћење лифтова у случају пожара;

- радници који немају ватрогасне апарате одмах приступају евакуацији РАДНИКА И УЧЕНИКА , и то представља други степен интервенције;

- за време пожара сви запослени су у обавези да извршавају налоге руководиоца гашења пожара;

- запослени су у обавези да сарађују са Ватрогасном јединицом;

- гашење пожара и евакуација   радника, врши се док се пожар не угаси, за то време запослени не могу напустити Објекат ;

- одговорно лице и запослени су у обавези да омогуће рад надлежних органа и да сачувају трагове извора и узрока настанка пожара;

- одговорно лице за заштиту од пожара је обавезан да након угашеног пожара , у сарадњи са надлежним органима, сачини писмени извештај о току интервенцији и свим предузетим мерама , и доставити га Директору, и Школском одбору ;

ПОСТУПАК И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ ИЗВПЂЕЊУ РАДОВА ЗАВАРИВАЊА, РЕЗАЊА И ЛЕМЉЕЊА НА ПРИВРЕМЕНИМ МЕСТИМА  У ГИМНАЗИЈИ.

Члан 18.

Радови са пламеном , електричним луком заваривање, аутогено резање, лемљење, загревање, брушење, ковање и слично , морају се обављати у складу са одредбама Уредбе о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења( „ Службени гласник срс“ бр.50/79) и другим прописима.

Овим чланом 19. ближе се утврђују заштитне мере од пожара и експлозија приликом извођења радова заваривања, резања и лемљења у ГИМНАЗИЈИ.

Радови заваривања, резања и лемљења  могу се обављати само на местима припремљеним у складу са прописаним нормативима техничке и противпожарне заштите.

Опрема, апарати, уређаји и пратеће инсталације за заваривање могу се употребљавати само ако су у исправном стању и прилагођени важећим техничким прописима.

Места за заваривање могу да буду стална и привремена.

Сталним местима за заваривање сматрају се места на којима се, у технолошком процесу производње или у радионицама, заваривање обавља стално или са кратким прекидима. Привременим местима за заваривање сматрају се места на којима се заваривање обавља према потреби и у време одређено у одобрењу.

У случајевима када се заваривање врши ацетиленом и кисеоником у радионицама, у којима постоје највише четири заваривачка места, свако заваривачко место мора да има површину од најмање 3 m2.

Боце са ацетиленом и кисеоником морају да буду сигурно причвршћене за зид, на растојању најмање од 5 m од грејних уређаја, односно 10 m од отворених извора ватре, или причвршћена за носећа колица за боце.

Када се заваривање врши ацетиленом и кисеоником у радионицама са више од четири заваривачка места, онда боце са кисеоником и ацетиленом морају да буду међусобно одвојене и постављене у посебну просторију, која одговара безбедносним захтевима чувања гасова (алуминијска врата, природна вентилација, електроинсталација у сигурносној заштити, под који не варничи) и која је подељена ватроотпорним зидом на два дела. Сваки део просторије треба да има посебна врата, са спољне стране, који нису повезани ни међусобно ни са заваривачком радионицом.

Заваривање на привременим местима се може обављати само по претходно прибављеном одобрењу издатом од стране овлашћеног радника организације удруженог рада, друге самоуправне организације и заједнице (у даљем тексту: организације и заједнице) код које се обављају радови заваривања.

Одобрење  се издаје на основу писменог захтева извођача радова заваривања.

Захтев за издавање одобрења за заваривање садржи: назив подносиоца захтева; број и датум подношења захтева Установе у којој се изводи заваривање -  погон, одељење; место заваривања; опис радова; време извођења заваривање од - до; лично име руководиоца радова; потпис и печат подносиоца захтева.

Одобрење за заваривање садржи; назив даваоца одобрења; број и датум издавања одобрења; назив организације односно заједнице у којој се изводи заваривање -  погон, одељење, сектор; место заваривања; опис радова; време извођења заваривања од - до; мере које треба предузети у циљу безбедног извођења заваривања; лично име руководиоца радова; лично име руководиоца службе за заштиту од пожара даваоца одобрења; потпис овлашћеног радника и печат организације односно заједнице.

У случајевима када важност одобрења истекне, а заваривање није завршено, руководилац извођача заваривања (у даљем тексту: руководилац радова) је дужан да затражи продужење важности одобрења у складу  овог члана, а овлашћени радник за издавање одобрења дужан је да поново прегледа место заваривања и у одобрењу упише одговарајуће примедбе.

Одобрење за заваривање издаје се у три примерка.

Први примерак уручује се руководиоцу радова, други руководиоцу службе за заштиту од пожара, односно руководиоцу ватрогасне јединице организације, односно Установе на чијем се објекту врши заваривање, а трећи примерак се чува у документацији даваоца одобрења.

Овлашћени радник који издаје одобрење за извођење заваривања, издаће одобрење тек када утврди да су предвиђене и предузете одговарајуће мере за заштиту од пожара и експлозије.

Одобрење за заваривање не сме да се изда у следећим случајевима:

1. за места која нису припремљена за заваривање,

2. у просторијама са уређајима за аутоматско откривање и гашење пожара ако ови уређаји нису блокирани или ако се заваривањем могу оштетити,

3. када постоји опасност од избијања експлозија услед смеша запаљивих гасова или пара запаљивих течности или прашине са ваздухом, затим недовољно очишћених судова и инсталација у којима су се налазиле материје које могу да стварају експлозивне смеше или су опасне због пожара и експлозије,

4. када би се заваривање вршило на простору у близини ускладиштених великих количина запаљивих или експлозивних материја или других запаљивих материјала.

За безбедно извођење заваривања, у погледу заштите од пожара и експлозија, непосредно одговарају извођач радова, руководилац радова и руководилац службе за заштиту од пожара организације удруженог рада и друге самоуправне организације и заједнице на чијем се објекту изводи заваривање (у даљем тексту: руководилац службе за заштиту од пожара).

опреме Непосредно одговорна лице. овог члана морају претходно да буду упозната са законским обавезама, одговорностима и мерама заштите од пожара и експлозија које треба предузети при коришћењу за заваривање и извођење радова.

Заваривање могу да обављају радници који су стручно оспособљени за руковање и употребу опреме за заваривање и упознати са прописаним мерама заштите од пожара које треба предузети приликом заваривања.

Руководилац радова не сме дозволити да заваривање обављају радници који не испуњавају услове прописане  овог члана.

Заваривање се мора обављати под надзором руководиоца радова на месту и на начин и у време које је у одобрењу за заваривање одређено.

Руководилац радова по добијању одобрења за заваривање дужан је да провери стање мера заштите од пожара и експлозија на месту предвиђеном за заваривање као и да утврди да ли је искључена могућност изазивања пожара у суседним просторијама, а посебно испод, изнад или са бочних страна од места заваривања. У том циљу, руководилац радова треба да предузме мере за отклањање евентуалних недостатака пре почетка радова (уклањање запаљивог материјала, затварање свих отвора, стављање заштитних елемената са свих страна на месту заваривања, постављање ватрогасне страже и др.).

По завршетку заваривања, руководилац радова проверава да ли извршени радови нису створили потенцијалну опасност за избијање пожара

Радници који изводе заваривање, могу да обављају заваривање само на оним местима, на начин и у оно време како је то у одобрењу одређено.

Након изведеног заваривања врши се примопредаја. У примопредаји учествују руководилац радова, овлашћени радник организације односно заједнице на чијем, односно у чијем објекту је извођено заваривање и руководилац службе за заштиту од пожара.

Примопредаја из става 1. овог члана, врши се записнички. Записник се сачињава у два примерка, с тим што један примерак задржава руководилац радова, а други овлашћени радник  Установе на чијем објекту је вршено заваривање.

Ако се констатује да након изведеног заваривања постоји опасност за избијање пожара, руководилац службе за заштиту од пожара обезбедиће ватрогасну стражу на месту заваривања, односно у објекту на коме односно у коме је било место заваривања.

Започето заваривање обуставиће се у случајевима када се измене услови рада у погледу заштите од пожара или експлозије или сам карактер заваривања.

Заваривање се може наставити када се предузму потребне мере заштите од пожара или експлозије и допуни и поново овери одобрење за заваривање.

Ако су се услови рада или карактер заваривања битно изменили мора да се затражи ново одобрење за заваривање

На привременим местима за заваривање могу да се држе највише по две боце кисеоника и ацетилена (једна радна и једна резервна), на прописаним колицима, осигуране од пада.

Боце морају да буду на растојању најмање 5 m од грејних уређаја, односно 10 m од отворених извора ватре.

ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ

.

Приликом заваривања на привременим местима заваривања под, односно простор, мора да буде очишћен од запаљивог материјала у полупречнику од 10 m, од места привременог заваривања.

Ако не може да се испуни услов из става 1. овог члана, онда се запаљиви материјал мора да заштити импрегнираним прекривачима, или металним или азбестним параванима, или завесама и то тако да рубови прекривача и преклопи буду непропусни за варнице.

Ако се приликом заваривања подови квасе, радници који врше електрозаваривање морају да буду заштићени од могућег удара струје.

Приликом заваривања, у зони заваривања унутар 10 m од места рада, сви отвори или пукотине морају да се прекрију, како би се спречио прелаз варнице у суседне просторије, или да се постави завеса или екран око места рада, чија висина не сме да буде нижа од 1,8 метара.

Системи цевних водова, транспортних трака и слично који могу да преносе варнице до удаљених запаљивих материјала, морају да буду противпожарно заштићени у складу са важећим прописима или ван погона.

Заваривање у близини зидова, преграда, таваница или кровова, грађених од запаљивог материјала, може се вршити само ако су постављени ватростални штитници или паравани.

Заваривање се не сме обављати на металним преградама, зидовима, таваници или крову који имају гориву облогу, нити на зидовима или преградама од запаљивог материјала.

Заваривање металних цеви и других металних површина (конструкција, носача итд.), који су у додиру са зидовима, преградама, таваницама или крововима од запаљивог материјала, не сме се вршити ни у случајевима ако се заваривањем може изазвати пожар услед топлотне проводљивости.

Приликом заваривања металних зидова, таваница, кровова, цевовода и др. запаљиви материјали на другој страни морају да се уклоне. Ако се запаљиви материјал не може да уклони, онда се на супротној страни од места рада, поставља ватрогасна стража

На местима заваривања одговарајући противпожарни апарати морају да се држе у приправности.

Ако у објекту где се врши заваривање постоје зидни хидранти, ватрогасна црева са млазницом морају да буду спојена са доводним цевима и приправна за употребу.

Радници који одобравају одобрења за заваривање, овлашћени радник Установе мора да одреди обавезно присуство ватрогасне страже при обављању заваривања.

Ватрогасна стража са одговарајућом опремом и средствима за гашење пожара мора да остане код места заваривања још најмање један сат после завршетка заваривања.

Радници који врше заваривање, употребом боца са ацетиленом и кисеоником, морају да се придржавају следећих правила:

- при коришћењу ацетилена из боце, отварање вентила мора да буде лагано и до краја;

- при постављању редуктора притиска на боцу са кисеоником, заптивач и навој као и алат и руке радника не смеју да буду запрљане масним материјама;

- боце морају да буду заштићене од дејства сунчевих зрака;

- боце се не смеју загрејавати преко 35 oC;

- боце се не смеју котрљати нити складиштити у хоризонталном положају;

- боце морају да буду заштићене од пада помоћу обујмица или ланца.

Захтев за издавање одобрења за заваривање, резање, лемљење и

рад са отвореним пламеном

Бр. ___________

Подносилац захтева _________________________________________

Погон __________________________одељење ___________________

Место извођења радова ______________________________________

Опис радова ________________________________________________

За безбедно извођење радова предузете су следеће мере:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Време извођења радова ............ 20__. год. __________ до __________ часова

Извођач радова

Име и презиме руководиоца радова ................................................................................................

Име и презиме подносиоца захтева .................................................................................................

Датум подношења захтева ................................................................................................................

Потпис подносиоца захтева .............................................................................................................

Име и презиме подносиоца захтева .................................................................................................

Датум пријема захтева ......................................................................................................................

Потпис примаоца захтева..................................................................................................................

1 x Служба противпожарне заштите

1 x Погон у коме се изводе радови

Одобрење за заваривање за заваривање, резање, лемљење и

рад са отвореним пламеном

Бр. __________

Давалац одобрења: Служба Заштите од пожара

Број захтева за издавање одобрења

Место извођења радова

Погон______________________ одељење

Време извођења радова ___________________ 20____

од ________ до_________час

Извођач радова

Име и презиме руководиоца радова

Опис радова:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Мере које треба предузети у циљу безбедног извођења радова:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Начин обезбеђивања од пожара:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Средства за гашење:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Обезбеђење ће вршити   ....................................................................................................................

Подносилац захтева и руководилац радова се обавезују да спроведу прописане мере:

Потпис 1. ................................................. и   Потпис 2 ....................................................................

УПОЗОРЕЊЕ:   ЗАПОЧЕТО ЗАВАРИВАЊЕ И ДРУГИ РАДОВИ ОБУСТАВИЋЕ СЕ У

СЛУЧАЈУ КАДА СЕ ИЗМЕНЕ УСЛОВИ РАДА У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ИЛИ САМ КАРАКТЕР ЗАВАРИВАЊА ОДНОСНО ДРУГИХ РАДОВА.

ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У ГИМНАЗИЈИ.

_____________________________________________________________________________

Члан 19.

На основу процене угрожености од пожара, односно физичко-хемијским особинама материјала који се користе у просторијама објеката могући су пожари класе А, Б, Ц. Класификација могућих пожара извршена је према стандарду SRPS. Z. C2 003 , тј. коригована са SRPS I СО 3941/94:

Пожари класе А - пожари чврстих материја са стварањем жара при горењу (дрво, папир, угаљ, текстил, и сл.). За гашење ових пожара користи се вода са додатком или без додатка, а изузетно пена или прах.

Пожари класе Б – пожари запаљивих течности (пожари без жара, бензин, уља, масти, лакови, восак, смола, катран). За гашење ових пожара користи се вода, пена, прах, халони, угљендиоксид.

Пожари класе С – пожари запаљивих гасова ( градски гас, ацитилен, метан, пропан, бутан). За гашење ових пожара користи се прах, халон.

На основу очекиваних класа пожара (могући су пожари класе А, Б, Ц), предвиђена су и одговарајућа средства за гашење: гашење водом (хидрантска мрежа), апарати пуњени прахом, апарати пуњени угљендиоксидом, и то ручни.

Техничке карактеристике усвојених апарата:

Из групе апарата за гашење сувим прахом, предвиђени су ручни апарати ознаке ''S'', који су усаглашени са стандардома SRPS Z.C2.035.

Из групе апарата за гашење угљендиоксидом, предвиђени су ручни апарати ознаке ''CО2'', усаглашени са стандардом SRPS Z.C2.040.

У Објекту ГИМНАЗИЈЕ постављени су противпожарни апарати за почетно гашење пожара и хидранти са тачном адресом и описом локацијом.

Сви апарати и хидранти у ОБЈЕКТУ су постављени према Правилнику о тех.нормативима за хидранску мрежу ( Сл.гласник СФРЈ број.30/91).

- апарати морају бити постављени на прикладном видњивом месту и на дохват руке;

- сваки апарат мора да има контролну картицу, са потписом и печатом;

- контрола апарата од овлашћене Организације два пута годишње;

- недостатке на апарату одмах отклањати;

- контрола апарата свакодневна од стране лица задужено Заштиту од пожара;

- водити евиденцију о апаратима-,

Усврху што бољег и ефикаснијег коришћења хидрантске мреже потребно је придржавати се следећих правила:

- сви хидранти морају бити обележени ознаком „Х“

- сваки хидрант мора да садржи котур ватрогасних црева премера 52мм, са одговарајућом млазницом;

- пролаз до хидранта мора бити стално слободан;

- у зимском времену стално чистити снег са поклопца подземних хидраната;

- сваки примећени квар на хидрантској мрежи одмах отлонити;

- мора бити постављена видљива ознака места где се налази главни вентил за отварање и затварање;

Нa oснову чл.20 Статута Гимназије „ Светозар Марковић“ Јагодина, а у вези са чланом 53 Став 3  и чланом 28 Закона о заштити од пожара („Слижбени гласник РС“ број 111/09), Гимназија Јагодина доноси

ПЛАН  ЕВАКУАЦИЈЕ И  УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА ГИМНАЗИЈЕ ЈАГОДИНА

____________________________________________________________________________________________________________________

Члан 20.

Појам евакуација, у смислу ових Правила заштите од пожара, обухвата начин спровођења и напуштања просторија пре него што наступи угрожавање живота радника.Под евакуацијом се сматра организовано спровођење мера којим се лицима који се налазе у угроженим просторијама пружа помоћ, ако сами не могу напустити просторије објекта, а да при том не доведу свој живит у опасност,

Евакуација спроводи се у случајевима изненадних догађаја.

Изненадни догађаји могу угрозити сигурност радника ученика по објектима , самим тим мора се организовати брза евакуација из тих објеката.

При градњи објеката за јавну употребу, у које спадају и , већ при пројектовању оваквих објеката дата обавеза да се морају предвидети услови сигурне евакуације у случају пожара и других ванредних прилика, то подразумева и да је важно направити процедуре за поступање у оваквим ситуацијама. Процедурама се уствари мора јасно одредити улога сваког од лица које на било који начин учествује у организацији евакуације из опасног простора, а ово практично значи да се мора урадити процедура евакуације у случају пожара. евакуације.

Како је превентива основ ефикасног одговора на појаву евакуационих ситуација, посебна одговорност пада на руководећи кадар који, поред тога што мора на оваквим објектима омогући најсавременије превентивне мере, има дужност и да сва лица која се налазе у оваквим објектима упозна са свим обавезама у случајевима појаве потребе за безбедном евакуацијом лица из оваквих објеката на безбедан простор.

Превентивно техничке мере и организацији Плана евакуације и упутства заштите од пожара у Гимназији предузимају следеће струтуре Органа и Руководећих органа у Гимназији.

Члан 21.

- Школски одбор

- Директор

- Секретар школе

- Домар школе

- Одговорно лице ЗОП-а

-     Радници

У случају ПОЖАРА  и неопходне  ЕВАКУАЦИЈЕ позивају се следеће Институције и Руководеће структуре Радника :

|  | Назив Институција и Име Презиме | РАДНО МЕСТО | АДРЕСА | БРОЈ ТЕЛЕФОНА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ватрогасна јединица- Јагодина | - | Кнеза Милоша бб | 93 |
| 2. | Хитна Помоћ – Јагодина | - | Карађорђева 4 | 94 |
| 3. | Службу Полиције – Јагодина | - | Бошка Бухе бб | 92 |
| 4. | Ј.П. Србија- Гас - Јагодина | - | Максима Горког | 035/234-247 |
| 5. | Ј.П. Стандард- Јагодина | - | К.Петра 1/4 | 035-221-656 |
| 6. | Завод за јавно здравље- Ћуприја | - | Миодрага Новак.78 | 035-470-036 |
| 7. | Томић Томислав | Школски одбор |  | 035/245/416 |
| 8. | Мирослав Вељковић | Директор школе |  | О64-8197-970 |
| 9. | Десанка Алемпијевић | Секретар школе |  | 063/417/381 |
| 10. | Љубиша Вукић | Домар школе |  | 064-253119/4 |

Овим Планом евакуације ће се посебно регулисати:

Члан 22.

1. Обележавање путева евакуације .

2. Противпожарна степеништа и излази у случају нужде.

3. Начин активирања лица Гимназије , као лица која организују и спроводе евакуацију.

4. Лице које одлучује о евакуацији и начин узбуњивања радника са посебним задацима у погледу организовања евакуације.

5. Процедура поступања дежурних лица и осталих радника , односно лица која организују и спроводе евакуацију.

6. Начин давања упозорења лицима и ученицима у опасности ради правовремене евакуације.

7. Начин узбуњивања најближе ватрогасно-спасилачке јединице.

8. Поступак евакуације имовине и обавезе запослених пре напуштања радног места

9. Мере које се предузимају у случају неисправности или искључења ”паник расвете” у појединим зонама евакуације.

10. Графички прилози.

1.	Обележавање путева евакуације :

За потребе нужног осветљавања путева евакуације и указивања на исправан правац кретања у случају потреба за евакуацијом у Објекту ће се користити сигнална светла - ”паник расвета”.

На овим сигналним светлима или непосредно испод њих, као и на другим местима по потреби, налазиће се стрелице смера кретања у случајевима потребе за евакуацијом.

Стрелице морају бити видне при нормалном напајању електричном енергијом и при дневној светлости, односно код нормалног осветљавања евакуационих путева.

У ноћним условима и у случајевима нестанка електричне енергије, сигнална светла морају имати могућност аутоматског пребацивања на локални извор напајања и настављају са радом.

2.       Паник расвета;

На свакој светиљки светли контролна сијалица која идентификује положај када је светиљка укључена.

Ово стање уређаја за напајање се сматра нормалним у редовној експлоатацији и лице које врши контролу рада напајања, мора пратити сигнализацију уређаја за пребацивање напајања.

У случају поремећаја у раду ”паник расвете” као и поремећаја у сигнализацији, мимо активирања система напајања, одмах преко одговорног лица тражити интервенцију сервиса који одржава систем, да се неправилности у раду отклоне, а поступити према одредбама овога плана који се односи на случајеве појава неисправности и искључења система.

3. Начин активирања надлежних, као лица која организују и спроводе евакуацију( табела у чл.21).

У случају потребе евакуације надлежни радници , предузимаће се следеће:

3.1. О насталој потреби за евакуацијом,дежурни радници  ће одмах по уочавању потребе за евакуацијом лично обавестити надлежне раднике задужено за спровођење евакуације и евентуално друге дежурне раднике. Након тога у просторима и просторијама, где има присутних радника и ученика које треба евакуисати, исте упознати са потребом евакуације и крајње смирено, али одсечно и јасно, нагласити им да нема места паници, са посебним нагласком да стиже и помоћ..

3.2.  Дежурни радник , ће одмах обавестити све надлежне иституције и податке из табеле и тачци 21.

4. Лице које одлучује о евакуацији и начин узбуњивања ученика и  радника са посебним задацима у погледу организовања евакуације.

О потреби евакуације из објекта Гимназије могу одлучити и наложити је:

-  Председник Школског одбора

- Директор

- Секретар школе

- Одговорно лице ЗОП-а

- Командир интервенције из ватрогасно-спасилачке јединице која прва стигне на лице места.

- Дежурни радник ватрогасно-спасилачке јединице која прима дојаву, приликом дојаве.

5. Процедура поступања дежурних радника и осталих радника , односно лица која организују и спроводе евакуацију.

5.1 Циљ доношења за евакуацијом из Гимназије.

Већ при пројектовању оваквих објеката дата обавеза да се морају предвидети услови сигурне евакуације у случају пожара и других ванредних прилика, то подразумева и да је важно направити процедуре за поступање у оваквим ситуацијама. Процедурама се уствари мора јасно одредити улога сваког од лица које на било који начин учествује у организацији евакуације из опасног простора, а ово практично значи да се мора урадити процедура евакуације за разне облике ванредних ситуација.

Објекти за јавну употребу подлежу различитим прописима који регулишу пре свега сигурну евакуацију лица из оваквих објеката, детекцију и алармирање о насталом пожару, опремање са справама и средствима за гашење почетних пожара, стабилним системима за гашење пожара и повезивање свих ових чинилаца са осталим системима безбедности посматраног објекта. Посебна пажња у оквиру ових прописа је усмерена на периодичну контролу рада ових система и увежбавање запосленог особља у поступању при појави потребе за поступањем у ванредној ситуацији.

Како је превентива основ ефикасног одговора на појаву ванредних ситуација, посебна одговорност пада на руководећи кадар који, поред тога што мора на оваквим објектима омогући најсавременије превентивне мере, има дужност и да сва лица која се налазе у оваквим објектима упозна са свим обавезама у случајевима појаве потребе за безбедном евакуацијом ученика и радника из оваквих објеката на безбедан простор.

5.2 Постојеће техничке мере безбедне евакуације из објекта Гимназије.

Објекати се налази у Јагодину у улици Слободана Пенезића Крцуна бр.1. Објекат је делом старије, а делом новије градње, временом дограђиван и адаптиран, али су излази грађени тако да задовољавају основу успешне евакуације, са условом да ширина степеништа и пролаза мора бити 60 цм на сваких 100 лица која бораве у појединим деловима ОБЈЕКТА. Главни излази у слободни простор су са вратима ширине 1,8м и висине 2,05м, што такође задовољава безбедносне услове. Излази и пролази су прописно обележени сигналним ознакама смера безбедног кретања и обезбеђују безбедну евакуацију из простора.

Из сваког дела објекта постоје два излаза за евакуацију.

Ова процедура представља упутство за евакуацију лица из делова у случају појаве пожара, а може се применити и у другим ситуацијама када се јави потреба за безбедном евакуацијом лица која у том тренутку  у објекту.

5.3 Активности

Евакуација из објекта  ће се вршити по налогу који се преноси говорним порукама. Лицима које треба евакуисати, налог за евакуацију преноси дежурно лице  задужено за спровођење евакуације.

Евакуација се наређује у случају када у зони објекта настане пожар или нека друга ванредна ситуација која захтева да сва или део лица која се налазе у објекту морају бити безбедно евакуисани из угрожене зоне.

5.31 Опште поступање код евакуације у случају пожара

1. Дати одговарајући аларм о настанку пожара у објекту.

2. За гашење несталог пожара, искористити најближу опрему за гашење почетног пожара, уколико не постоји опасност по лице које гаси или околину. Објекат је опремљен ПП апаратима типа „S“ и „CO2“ и унутрашњом и спољном хидрантском мрежом.

3. Гашење пожара вршити тако да се избегну продукти горења (дим, пламен…).

4. Телефоном позвати ватрогасно-спасилачку јединицу.

5. Дежурном ватрогасцу у ВБ- Јагодина дати тачну адресу објекта где је пожар настао и што је могуће прецизније одговорити на сва постављена питања.

6. По објави евакуације, одмах прекинути све радње у вези гашења и у складу са упутствима која се добију, преко излаза за безбедну евакуацију и надаље степеништем одмах изаћи на слободан простор изван објеката, придржавајући се следећих правила:

- не кретати степеништем навише и не улазити у друге просторије повезане са степеништем,

- не носити са собом велике предмете и торбе, осим у случају евакуације   имовине,

- по изласку се удаљите од излаза и неометајте друге да несметано излазе из   објекта,

- када га једном напустите, не улазите у објекат у коме је дат аларм за   евакуацију,

- немојте пролазити возилима поред излаза за евакуацију док евакуација траје,

- лоцирајте се даље од објекта да својим присуством не блокирате приступ објекту.

Место окупљања је простор испред улаза/излаза из објекта , удаљен најмање 10м од излаза (улица или плато испред улаза  у Установу), а запосленом и осталом особљу је забрањено удаљавање са овог простора након евакуације, без одобрења овлаштених лица.

5.3.2 Поступак одговорног лица за споровођење евакуације у  Гимназији.

Када настане потреба за евакуацијом из објеката  треба поступити.

Пре одласка на лице места:

- Утврдити тачну локацију дела објекта где је потребна евакуација.

- Утврдити број лица које је потребно евакуисати.

- Утврдити број лица која су слабије покретна (лица са посебним потребама).

- Дати лицима у појединим деловима објекта кратко упутство о смеру евакуације из дела објекта где је настала потреба за евакуацијом, са нагласком да се прво евакуишу лица која су најудаљенија од места изласка на сигуран простор.

- На лице места понети две преносне батеријске лампе.

По доласку на лице места:

- У случају отказа осветлења, једну од батеријских лампи уступити дежурном лицу на оном оделењу где је настала потреба за евакуацијом, а другу задржати код себе;

- Још једном гласно нагласити смер евакуације из тог дела објекта;

- По потреби организовати да се свом особљу, као и лицима која се евакуишу, обезбеде влажне крпе или одговарајућа заштитна опрема за заштиту дисајних органа;

- Гласно и одсечно нагласити потребу евакуације из тог дела објекта и сва лица која се ту налазе усмерити према најближем излазу за евакуацију уз напомену да се крећу ходом и да никако не трче низ степенице;

- Смиреним, али енергичним гласом остварити ауторитет код организовања евакуације и са особама које је неопходно евакуисати, константно обављати разговор, што је то могуће смиренијим тоном и не дозволити да мењају издате наредбе у вези спровођења евакуације;

- Посебну пажњу обратити на присуство теже покретљивих особа (особе са посебним потребама), тако да се они одвоје поред излаза на коме је постављена посебна рампа за кретање ових лица која су у колицима. Улаз/излаз за ова лица је наспрам главног улаза у приземље новог дела Установе, а ова лица морају бити посебно упозната са постојањем овог излаза, намењеног посебно за њих. Одредити лица која ће помоћи у њиховој евакуацији и њих евакуисати према степену покретљивости – прво оне који могу сами да крећу. О постојању ових особа обавестити и особље које је ангажовано на гашењу пожара (приспелу ватрогасно-спасилачку јединицу и друга лица);

- Пошто и последње лице напусти објекат , још једном детаљно прегледати сваки простор да неко лице није заостало (лабилне особе имају обичај да се у таквим ситуацијама скривају у ормаре и друге затворене просторе);

- Као последња особа из објекта  напустите објекат преко излаза за евакуацију и када стигнете на место окупљања, по провери  да су сви евакуисани, јавите се свом надређеном;

- Без обзира на разлоге никада се не враћајте у објекат када га једном напустите.

5.3.3	Поступак осталих радника :

У случајевима потребе за евакуацијом из објекта или дела објекта где се тренутно налази, сви запослени и ученици су у обавези да се придржавају следећег:

- По установљавању тачног места где је потребно извршити евакуацију, одмах омогућити несметан пролаз присутним лицима кроз излазе према зборним местима евакуације, као у графичким прилозима;

- Омогућити проходност кроз све улазе - излазе из објекта отварањем врата;

- Гласним, одсечним упозоравањем, обавестити угрожене на обавезу евакуације;

- Без поговара извршавати команде лица одговорног за спровођење евакуације;

- Координирати евакуацију према упутству дежурног лица, са циљем избегавања панике;

- Организовати прихват евакуисаних на зборним местима.

5.6 Правци напуштања објекта .

У случају потребе за евакуацијом, једини праваци напуштања простора објекта установе је преко излаза који се користи за редовну комуникацију ученика и радника у објекту установе, , јасно обележен натписом «ИЗЛАЗ».

  - Места за окупљање

Након изласка из објекта, треба се удаљити на улицу испред главног улаза, тако да свака особа буде удаљена од објекта најмање 10 метара.

  - Табле и натписи обавештења

Изнад сваког излаза из појединих просторија , као и на излазима из објекта на отворени простор, поставиће се натпис «Излаз» који се може дати и у форми «Излаз у случају пожара, са уцртаним стрелицама које означавају смер евакуације.Стрелице показују смер према главном излазу.

Лице које се налази у објекту и које је задужено за евакуацију из објекта, мора бити упознато са свим детаљима који се налазе на таблама упозорења, и смером за безбедну евакуацију.

6. Начин давања упозорења лицима у опасности ради правовремене евакуације

- Гласно и одсечно нагласити потребу евакуације из тог дела објекта;

- Одмах указати на правац кретања при напуштању објекта;

- Смиреним, али енергичним гласом остварити ауторитет код организовања евакуације;

- Са особама које је неопходно евакуисати, константно обављати разговор, што је то могуће смиреним тоном и недозволити да мењају ваше команде.

7. Начин узбуњивања најближе ватрогасно-спасилачке јединице:

По добијању сигнала о потреби евакуације и по провери добијених података, дежурно лице Установе ће одмах путем телефона на број 93 дојавити настали догађај најближој ватрогасно-спасилачкој јединици.

При дојави првенствено дати податке: место догађаја (тачна адреса), назив објекта, шта се тачно дешава, односно из ког дела објекта  је дојава, спратност, нагласити потребу за евакуацијом и оријентациони број угрожених лица, најпогоднији приступ објекту, односно месту где је догађај настао. Дати и друге податке које дежурни у ватрогасно-спасилачкој јединици тр

9. Мере које се предузимају у случају неисправности или искључења ”паник расвете” у појединим зонама евакуације.

У случају неисправности или искључења ”паник расвете” у појединим зонама евакуације, предузети следеће мере:

- проверити стање на лицу места и поставити дежурно лице са опремом за осветљавање (преносне батеријске лампе) у искљученом сектору које ће надгледати збивања у овом сектору до поновног успостављања услова за његово укључење,

- уколико је искључење настало као последица радова у неком од сектора, поступак је исти као у случају појаве несиправности, с тим да се по завршетку радова сектор обавезно укључи,

- уколико је искључење настало као последица квара, одмах о томе известити лице задужено за заштиту од пожара, које ће позвати надлежни сервис у циљу отклањања насталог квара, уколико квар не може да отклони дежурни електричар.У члану 22. дата је табела са телефонима надлежних и одговорних лица.

У случају Пожара и потребе за Евакуацијом у табели 1. је приказан број ученика и радника по објектима у првој смени од 07h до 14h.

Табела -1.

|  | НАЗИВ ОБЈЕКТА | БРОЈ УЧЕНИКА | БРОЈ РАДНИКА | БРОЈ ЛИЦА У ПОСЕТИ | УКУПАН БРОЈ ЛИЦА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПОДРУМСКИ ДЕО ОБЈЕКТА | 20 | 1 | / | 21 |
| 2. | ПРИЗЕМЉЕ | 140 | 8 | 2 | 150 |
| 3. | ПРВИ СПРАТ | 140 | 12 | 2 | 154 |
| 4. | Други спрар | 140 | 12 | / | 152 |
| 5. |  |  |  | УКУПН. | 477 |

У случају Пожара и потребе за Евакуацијом у табели 2. је приказан број ученика и радника по објектима у другој смени од 14 h до 19 h.

Табела 2.

|  | НАЗИВ ОБЈЕКТА | БРОЈ УЧЕНИКА | БРОЈ РАДНИКА | БРОЈ ЛИЦА У ПОСЕТИ | УКУПАН БРОЈ ЛИЦА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПОДРУМСКИ ДЕО ОБЈЕКТА | 20 | 1 | 1 | 21 |
| 2. | ПРИЗЕМЉЕ | 140 | 8 | 1 | 149 |
| 3. | ПРВИ СПРАТ | 140 | 12 | / | 152 |
| 4. | ДРУГИ СПРАТ | 140 | 12 | / | 152 |

УКУПНО     474

Мере заштите од пожара у оним деловима који се односе на његову функцију.

Дужност и право свих запослених радника ГИМНАЗИЈЕ је да се обуче из области заштите од пожара, као и о поступцима код евакуације УЧЕНИКА и запослених из објекта

Члан 24.

ПРИЛОЗИ

- Графички прикази

- Упуства за евакуацију

- Упуства за коришћење апарата за почетно гашење пожара

- Захтев за одобравање радова: заваривања, резања и лемљења

- Одобрење за радове: заваривања, резања и лемљења

- Књига евиденције одобрења радова заваривања, резања и лемљења

- Књига евиденције сервисирања противпожарне централе

- Тест провере знања из области заштите од пожара

1. Графички прикази- ( прилози)

Саставни део овог Правила и поступака у случају потребе за евакуацијом из објекта Гимназије, су графички прикази који следе.

- Графички приказ бр.1 – Ситуација уласка ватрогацних визила

- Графички приказ бр.2 – Подрумске просторије

- Графички приказ бр 3 – Приземље Објекта

- Графички приказ бр.4 –  Први Спрат Објекта

- Графички приказ бр 5 -  Други спрат Објекта

- Упутства за евакуацију

_____________________

- Евакуација из објекта  ГИМНАЗИЈЕ. Евакуације радника је  двориште школе и према капији школе према Хотелу Јагодина , удаљенос радника од објекта најмање 10м. Пратити стрелице за евакуацију.

- Ситуација уласка Ватрогасних возила у Установи Гимназије, приказано је у графичком приказу бр.1.

- Упутства за коришћење апарата за почетно гашење пожара

______________________________________________________

Активирање

- Извићи осигурач

- Усмерити апарат и млазницу ка пожару

- Притиснути ручицу

- Прекривати прахом запаљене површине

НАПОМЕНА

Апарати за почетно гашење пожара, служе за гашење свих врста почетних пожара, нарочито пожара запаљивих течности и гасова, електричних инсталација и уређаја, вредносних папира и моторних возила.

4.Захтев за одобравање радова: заваривања, резања и лемљења

________________________________________________________

Радови са пламеном , електричним луком заваривање, аутогено резање, лемљење, загревање, брушење, ковање и слично , морају се обављати у складу са Законом заштите од пожара број 111/2009 од 29.12.2009 и одредбама Уредбе о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења( „ Службени гласник СРС “ бр.50/79) и другим прописима.

Захтев за издавање одобрења за заваривање, резање, лемљење и

рад са отвореним пламеном

Бр. ___________

Подносилац захтева _________________________________________

Погон __________________________одељење ___________________

Место извођења радова ______________________________________

Опис радова ________________________________________________

За безбедно извођење радова предузете су следеће мере:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Време извођења радова ............ 20__. год. __________ до __________ часова

Извођач радова

Име и презиме руководиоца радова ................................................................................................

Име и презиме подносиоца захтева .................................................................................................

Датум подношења захтева ................................................................................................................

Потпис подносиоца захтева .............................................................................................................

Име и презиме подносиоца захтева .................................................................................................

Датум пријема захтева ......................................................................................................................

Потпис примаоца захтева................................................................................................................

1 x Служба противпожарне заштите

1 x Погон у коме се изводе радови

5. Одобрење радова заваривања, резања и лемљења рад са отвореним пламеном

Бр. __________

Давалац одобрења: Служба противпожарне заштите

Број захтева за издавање одобрења

Место извођења радова

Погон______________________ одељење

Време извођења радова ___________________ 20____

од ________ до_________час

Извођач радова

Име и презиме руководиоца радова

Опис радова:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Мере које треба предузети у циљу безбедног извођења радова:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Начин обезбеђивања од пожара:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Средства за гашење:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Обезбеђење ће вршити   ....................................................................................................................

Подносилац захтева и руководилац радова се обавезују да спроведу прописане мере:

Потпис 1. ................................................. и   Потпис 2 ....................................................................

6.Књига евиденције радова заваривање, резање и лемљења

Књигу евиденције води Одговорно лице Зоп-а, у складу са Законом заштите од пожара број 111/2009 од 29.12.2009 и одредбама Уредбе о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења( „ Службени гласник СРС “ бр.50/79) и другим прописима.

| Захтев поднет | Од стране | Одобрење издато | Од стране | Извођач радова |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.Књига евиденције сервисирања противпожарне централе

Књигу евиденције води Одговорно лице  Зоп-а, у складу са Законом заштите од пожара број 111/2009 од 29.12.2009.( „ Службени гласник СРС “ бр.87/93) и другим прописима.

Подаци о прегледима , сервисима и сматњама при раду.

| Датум | Време | Зона | Догађај | Потпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Тест за проверу знања из област Заштите од пожара

_______________________________________________

_________________________________________________

- ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА СЕ БРШИ У ЦИЉУ:

а) заштите људских живота и материјалних добара

б) задовољења законских прописа

в) заштите имовине

- СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЈЕ ДУЖНОСТ:

а) директора и руководећег особља

б) стручне службе заштите од пожара

в) свих запослених радника

- КОЈИМ СЕ ПОСЕБНИМ АКТОМ ПРОПИСУЈУ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА?

а) статутом организације - установе

б) правилником о заштити од пожара

в) правилником о заштити на раду

- ОРГАНИЗАЦИЈА - УСТАНОВА ИМА ОБАВЕЗУ ДА ИНТЕРНИМ ОПШТИМ АКТОМ УРЕДИ МЕРЕ И ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА УНАПРЕЂЕЊЕМ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА:

а) да, јер је то законска обавеза

б) нема потребе јер је та материја уређена законским и техничким прописима

в) само у случају кад то нареди надлежна државна инспекција

- ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА И ОПШТИМ АКТИМА ПРОПИСАНА ЈЕ ОБАВЕЗА ОБУКЕ РАДНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, А ОВОЈ ОБАВЕЗИ ПОДЛЕЖУ:

а) само запослени на руководећим послова

б) сви запослени

в) само запослени из непосредне производње

- СВАКИ ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ ПРИМЕТИ ПОЖАР:

а) дужан је да га одмах угаси, ако то може урадити без опасности по себе и друге

запослене и да о томе обавести свог руководиоца или дежурног ватрогасца

б) обавезан је да одмах обавести руководиоца и дежурног запосленог на обезбеђењу

в) дужан је да одмах обавести дежурну градску ватрогасну службу и да напусти место

пожара из безбедносних разлога

- БРОЈ ТЕЛЕФОНА ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЈЕ:

а) 92            б) 93

в) 94            г) 95

- НЕСПРОВОЂЕЊЕМ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЗАПОСЛЕНИ ЧИНИ ПОВРЕДУ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ:

а) због које може да сноси дисциплинску, материјалну и кривичну одговорност

б) због које може да сноси само дисциплинску одговорност

в) не сноси одговорност, већ је сносе само радници из ватрогасне службе

- ДА БИ ДОШЛО ДО ПРОЦЕСА ГОРЕЊА, ПОТРЕБНО ЈЕ:

а) да буде присутна запаљива материја и извор паљења

б) да буде присутна запаљива материја, кисеоник и извор паљења

в) да буде присутна запаљива материја и кисеоник

- ТЕМПЕРАТУРА ПАЉЕЊА ЈЕ:

а) највиша температура до које је потребно загрејати неку материју да би се упалила

б) температура од 100 степени Целзијуса

в) најнижа температура до које је потребно загрејати неку материју да би се упалила

- КИСЕОНИК ЈЕ ГАС:

а) који гори и потпомаже горење

б) који не гори али потпомаже горење

- ГРЕЈАЛИЦА СЕ МОРА ИСКЉУЧИТИ ПРИ СВАКОМ НАПУШТАЊУ

РАДНЕ ПРОСТОРИЈЕ. ЗАШТО?

а) због уштеде електричне енергије

б) да не би изазвала пожар

в) због смањења оптерећења мреже

- У КОЈИМ РАДНИМ ПРОСТОРИЈАМА ЈЕ ДОЗВОЉЕНА УПОТРЕБА РЕШОА?

а) само у радним и помоћним просторијама у којима је коришћење решоа предвиђено

планом заштите од пожара или другим актом и то на подлози од незапаљивог

термоизолационог материјала

б) у сувим радним просторијама

- КОЈЕ ЈЕ НАЈБОЉЕ СРЕДСТВО ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГОРИВИХ МАТЕРИЈА КОЈЕ ГОРЕ ЖАРОМ (дрво, угаљ, папир...)

а) суви прах

б) пена

в) вода

г)  угљендиоксид

- ПОЖАР НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ПОД НАПОНОМ ГАСИ СЕ СЛЕДЕЋИМ СРЕДСТВИМА:

а) хемијском пеном

б) водом

в) сувим прахом, угљендиоксидом и халоном

- КОЈИМ СРЕДСТВИМА ТРЕБА ГАСИТИ ПОЖАРЕ НА ВРЕДНОСНИМ ПАПИРИМА И ДОКУМЕНТИМА?

а) хемијском пеном

б) водом

в) сувим прахом, угљендиоксидом и халоном

- У ПРИРУЧНА СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА СПАДАЈУ:

а) песак, земља, ћебе и сл.

б) пена, прах и угљендиоксид

в) апарати за гашење пожара

- КАКО СЕ МОЖЕ БЕЗ СТРУЧНОГ ПРЕГЛЕДА УСТАНОВИТИ ИСПРАВНОСТ РУЧНОГ ПРОТИВПОЖАРНОГ АПАРАТА?

а) прегледом боје на апарату

б) прегледом контролног картона и пломбе

в) прегледом налепнице са упутством за руковање

- СПРАВЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ - УСТАНОВЕ ДУЖНЕ СУ:

а) да држе у приправности, исправном стању и на лако уочљивом и приступном месту

б) да набаве и чувају у магацину

- АПАРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ ПОЖАРА СА СУВИМ ПРАХОМ АКТИВИРА СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

а) црево са млазницом се ухвати за пластични део рукохвата, вентил се отвори до

краја и млазница се упери у пожар

б) млазница се упери у пожар, сачека се 4-5 секунди а затим се отвори вентил налево

- НАВЕСТИ ВРСТЕ ХИДРАНАТА:

а) ___________________________

б) ___________________________

в) ___________________________

- КОЈУ ОПРЕМУ МОРА ДА САДРЖИ УНУТРАШЊИ ЗИДНИ ХИДРАНТ?

а) четири ватрогасна црева, две млазнице и кључ за наставак

б) једно ватрогасно црево пречника 52мм, дужине 15м и једну млазницу за воду

в) два ватрогасна црева, две млазнице и хидрантски наставак

- УРЕЂАЈИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И ДИЈАВУ ПОЖАРА ИМАЈУ ЗА ЦИЉ:

а) да при пријави пожара аутоматски отпочну гашење

б) да аутоматски спрече појаву пожара

в) да открију пожар још у почетку и аутоматски покрену противпожарни аларм

- ПРИ ГОРЕЊУ ОДЕЛА НА ЧОВЕКУ, ТРЕБА ОДМАХ УРАДИТИ СЛЕДЕЋЕ:

а) полити човека водом

б) прекрити човека капутом, ћебетом или га ваљати по земљи

в) употребити апарат за гашење са хемијском смешом

- КАКО ПОСТУПИТИ СА ОСОБОМ КОЈА ЈЕ ЗАДОБИЛА ОПЕКОТИНЕ?

а) скинути одело и остатке изгореле одеће

б) на опекотину ставити први завој или специјални завој за опекотине и давати

повређеном воћни сок или чај чешће у мањим количинама

в) опекотине испрати алкохолом

- КАКО ПОСТУПИТИ СА ОСОБОМ КОЈА ЗАДОБИЛА ТРОВАЊЕ УГЉЕНМОНОКСИДОМ?

а) само је хитно изнети из просторије

б) осигурати чист ваздух и одржавати проходност дисајних органа, а уколико је

дисање површно и неправилно, треба применити вештачко дисање

- ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ ОБУКА СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА, И ТО:

а) једном у три године, са практичном провером сваке године

б) само приликом заснивања радног односа

Потпис запосленог

----------------------------------------

Члан 24.

УПУТСТВА

ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА Искључити на разводном електо-ормару главну склопку преко које се електричном енергијом напаја објекат у коме је дошло до пожара; Затворити главни вентил дотока гаса уколико постоје гасне инсталације (земни гас, ТНГ и сл.) Обавестити о пожару остале присутне раднике у свим просторијама на том оделењу. Уколико је пожар малих размера – пожар у почетној фази, приступити гашењу истог расположивом противпожарном опремом (противпожарним апаратима типа „С“ и „ЦО2“ водом из хидрантске мреже, припручним средствима: песак, прекривке и сл.); Водом се не сме гасити електрична инсталација и уређаји под напоном, као и бензин, нафта, уље, боје и лакови и масти Обавестити Ваторгасно спасилачку јединицу преко броја 93 или Полицију преко броја 92 (ускоро ће бити доступан и број 112); Дати адресу објекта где се пожар догодио – место, улица и број (уколико се пријављује преко мобилног телефона обавезно нагласити место) Рећи шта гори, да ли има повређених или пожаром угрожених лица Сачекати поред телефона да дежурно лице изврши проверу дојаве Уклонити из пожареног простора лако запаљиве материје и запаљиве предмете који могу бити захваћени ватром; Извршити евакуацију у простору затечених лица – напустити захваћени простор до безбедног места, на пожареним просторијама затворити прозоре и врата; Сачекати долазак Ватрогасно спасилачке јединице и упутити их до опожареног објекта; Ставити се на располагање руководиоцу акције гашења пожара ради давања потребних информација о објектима, садржини истих, присуству опасних материја. ДИРЕКТОР МИРОСЛАВ ВЕЉКОВИЋ

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25

Ова Правила Заштите од пожара се објављује на огласној табли Гимназије, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.

Члан 26

Ступањем на снагу Правила заштите од пожара, престаје да важи Правилник       заштите од пожара Гимназије  ,,Светозар Марковић,, број 01-91 од 24.02.1994.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

БРОЈ:

ДАТУМ:

ОБЈАВЉЕН:                                                               ____________________________________

СТУПИО НА СНАГУ: